Załącznik nr 2 do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”Zakup z dostawą materiałów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb MPGKiM ZB”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł …………..………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji –  do 15 maja 2022 r.

3. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | słup CN 8/3/60 160x160 6m (ocynkowany) | szt. | 8 |  |  |
| 2 | wysięgnik W 20/0,2/1/1 0,5m | szt. | 8 |  |  |
| 3 | oprawa uliczna BRP 102 LED 35W | szt. | 8 |  |  |
| 4 | kabel YAKXS 4x35 | mb. | 350 |  |  |
| 5 | złącze bezpiecznikowe IZK 4 – 01 | szt. | 8 |  |  |
| 6 | złącze fazowe IZK 4 – 02 | szt. | 16 |  |  |
| 7 | złącze zerowe IZK 4 – 03 | szt. | 8 |  |  |
| 8 | rura DVR 50 | mb. | 50 |  |  |
| 9 | fundament F – 120/D16 160x160 ELMONTER | szt. | 8 |  |  |
| 10 | przewód YDY 3x1,5 | mb. | 64 |  |  |
| 11 | bednarka 25x4 (ocynkowany) | mb. | 300 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |