Załącznik nr 2 do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”Zakup z dostawą materiałów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb MPGKiM ZB”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł …………..………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji –  do 13 maja 2022 r.

3. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słup wys. 6 m | Szt. | 5 |  |  |
| 2 | Wysięgnik wys. 0,5 m | Szt. | 5 |  |  |
| 3 | Oprawa uliczna LED 35 W | Szt. | 5 |  |  |
| 4 | Fundament Ø 120 | Szt. | 5 |  |  |
| 5 | Złącze bezpiecznikowe | Szt. | 5 |  |  |
| 6 | Złącze fazowe | Szt. | 10 |  |  |
| 7 | Złącze zerowe | Szt. | 5 |  |  |
| 8 | Kabel YAKY 4x35 | mb | 280 |  |  |
| 9 | Bednarka 25x4 (ocynkowany) | mb | 270 |  |  |
| 10 | Rura DVR 50 | mb | 50 |  |  |
| 11 | Przewód YDY 3x1,5 | mb | 40 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |