Załącznik nr 2 do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Część nr 1 zamówienia

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”…………………………………………”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji – do 20 lipca 2022 r.

3. Oświadczam(y) , że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

**) pozostawić w zależności od potrzeb

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część nr 1 - Materiały hydrauliczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m | szt. | 30 |  |  |
| 2 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 42 mm i gr. 40 mm | m | 72 |  |  |
| 3 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 35 mm i gr. 30 mm | m | 63 |  |  |
| 4 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 25 mm i gr. 30 mm | m | 6 |  |  |
| 5 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 28 mm i gr. 30 mm | m | 91 |  |  |
| 6 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 20 mm i gr. 20 mm | m | 76 |  |  |
| 7 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 22 mm i gr. 20 mm | m | 91 |  |  |
| 8 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 18 mm i gr. 20 mm | m | 91 |  |  |
| 9 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 16 mm i gr. 20 mm | m | 56 |  |  |
| 10 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 15 mm i gr. 20 mm | m | 405 |  |  |
| 11 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 16 |  |  |
| 12 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm | szt. | 78 |  |  |
| 13 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm | szt. | 7 |  |  |
| 14 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 107 |  |  |
| 15 | Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm | szt. | 46 |  |  |
| 16 | Uchwyty do rur o śr. nominalnej 42 mm | szt. | 5 |  |  |
| 17 | Uchwyty do rur o śr. nominalnej 35 mm | szt. | 33 |  |  |
| 18 | Uchwyty do rur o śr. nominalnej 28 mm | szt. | 10 |  |  |
| 19 | Uchwyty do rur o śr. nominalnej 22 mm | szt. | 79 |  |  |
| 20 | Uchwyty do rur o śr. nominalnej 18 mm | szt. | 63 |  |  |
| 21 | Uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 283 |  |  |
| 22 | Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 100 st. C. 15 mm | szt. | 4 |  |  |
| 23 | Rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm | m | 14 |  |  |
| 24 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 4 |  |  |
| 25 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe 15 mm | szt. | 41 |  |  |
| 26 | Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 2 |  |  |
| 27 | Zawory termostatyczne o śr. nominalnej 25 mm Stromax GM z pomiarem | szt. | 2 |  |  |
| 28 | Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 12 |  |  |
| 29 | Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 28 |  |  |
| 30 | Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 2 |  |  |
| 31 | Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st. C 15 mm | szt. | 4 |  |  |
| 32 | Termostatyczny zawór cyrkulacyjny o śr. nominalnej 15 mm MTCV DANFOSS | szt. | 2 |  |  |
| 33 | Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 3 |  |  |
| 34 | Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 19 |  |  |
| 35 | Zawory przelotowe proste mosiężne śr. 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 36 | Rury z polipropylenu śr. 20 mm | m | 2 |  |  |
| 37 | Rury z polipropylenu o śr. nominalnej 20 mm | m | 4 |  |  |
| 38 | Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm | m | 46 |  |  |
| 39 | Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm | m | 7 |  |  |
| 40 | Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm | m | 83 |  |  |
| 41 | Rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm | m | 60 |  |  |
| 42 | Rury stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. nominalnej 42 mm | m | 12 |  |  |
| 43 | Rury stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. nominalnej 35 mm | m | 75 |  |  |
| 44 | Rury stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. nominalnej 28 mm | m | 21 |  |  |
| 45 | Rury stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. nominalnej 22 mm | m | 100 |  |  |
| 46 | Rury stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. nominalnej 18 mm | m | 95 |  |  |
| 47 | Rury stalowe ocynkowane zewnętrznie o śr. nominalnej 15 mm | m | 422 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |