Załącznik nr 2 do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”…………………………………………”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł …………….………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji – do 15.09.2022 r.

3. Oświadczam(y) , że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Styrodur XPS gr. 2 cm | m2 | 165 |  |  |
| 2 | Płyta OSB 18 mm 1250 mm x 2500 mm | szt. | 15 |  |  |
| 3 | Papa podkładowa samoprzylepna dla pokryć dachowych bezpośrednio do warstw termoizolacyjnych Styrodur XPS, - 25 st.C,minimalna gr. 2,5 mm (+- 0,2) | m2 | 200 |  |  |
| 4 | Kliny z wełny 50 mm x 50 mm | mb | 160 |  |  |
| 5 | Klej (bitumiczny) do przyklejenia płyt docieplających na dachu | kg | 200 |  |  |
| 6 | Wpust dachowy odwadniający fi 125 00 + koszyk ochronny | szt. | 8 |  |  |
| 7 | Klin styropianowy 50 mm x 50 mm | mb | 70 |  |  |
| 8 | Blacha stalowa płaska powlekana gr. 0,5 – 0,55 , kolor ceglany połysk (arkusz 1250 mm x 2000 mm) | szt. | 55 |  |  |
| 9 | Pianka poliuretanowa pistoletowa niskoprężna 700 ml | szt. | 24 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |