Załącznik nr 2a do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Część nr 1 zamówienia – Betonowe elementy studni i wpustów

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”Zakup z dostawą materiałów wodno – kanalizacyjnych dla potrzeb MPGKiM ZB.”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji – do 31 sierpnia 2023 r.

3. Oświadczam(y) , że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)

5. Wykonawca udziela na dostarczone materiały gwarancji na okres ………….. miesięcy.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

**) pozostawić w zależności od potrzeb

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część nr 1 - Betonowe elementy studni i wpustów |  |  |  |  |  |
| 1 | Dennica studni betonowej 1000 / 920 kineta przelotowa 315 PCV 90° prawa Rysunek nr 1 w załączniku nr 3 | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Dennica studni betonowej 1000 / 920 kineta przelotowa 315 PCV +prawy dolot PCV 200 kąt 90° Rysunek nr 2 w załączniku nr 3 | szt. | 2 |  |  |
| 3 | Dennica studni betonowej 1000 / 920 kineta przelotowa 315 PCV + prawy dolot PCV 200 kąt 45° Rysunek nr 3 w załączniku nr 3 | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Pierścień odciążający betonowy 1000 H=200 | szt. | 4 |  |  |
| 5 | Pokrywa betonowa na pierścień odciążający 1000 H=200 z asymetrycznym otworem., przystosowana do montażu włazu | szt. | 4 |  |  |
| 6 | Krąg betonowy studni 1000 H=1000 | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Krąg betonowy studni 1000 H=750 | szt. | 1 |  |  |
| 8 | Krąg betonowy studni 1000 H=500 | szt. | 1 |  |  |
| 9 | Krąg betonowy studni 1000 H=250 | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Uszczelka międzykręgowa 1000 | szt. | 5 |  |  |
| 11 | Dennica betonowego wpustu ulicznego 500 H=450 | szt. | 4 |  |  |
| 12 | Dennica betonowego wpustu ulicznego 500 H=700 | szt. | 1 |  |  |
| 13 | Pierścień odciążający betonowy 500 H=200 | szt. | 5 |  |  |
| 14 | Pokrywa betonowa na pierścień odciążający 500 H=150 – 200 | szt. | 5 |  |  |
| 15 | Krąg betonowy 500 H=500 z odpływem PCV 200 | szt. | 5 |  |  |
| 16 | Krąg betonowy 500 H=750 | szt. | 1 |  |  |
| 17 | Krąg betonowy 500 H=500 | szt. | 2 |  |  |
| 18 | Krąg betonowy 500 H=250 | szt. | 3 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |