Załącznik nr 2b do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Część nr 2 zamówienia – Rury, armatura, włazy, pierścienie, hydroizolacja

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”Zakup z dostawą materiałów wodno – kanalizacyjnych dla potrzeb MPGKiM ZB.”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji – do 31 sierpnia 2023 r.

3. Oświadczam(y) , że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)

5. Wykonawca udziela na dostarczone materiały gwarancji na okres ………….. miesięcy.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

**) pozostawić w zależności od potrzeb

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część nr 2 - Rury, armatura, włazy, pierścienie, hydroizolacja |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura kanalizacji zewnętrznej PVC – U lub PP LITA SN 8 jednokielichowa z uszczelką Ø 315x9,2 L=3000 | mb | 120 |  |  |
| 2 | Rura kanalizacji zewnętrznej PVC – U lub PP LITA SN 8 jednokielichowa z uszczelką Ø 200x5,9 L=2000, L=1000 | mb | 15 |  |  |
| 3 | Rura kanalizacji zewnętrznej PVC – U lub PP SN 8 jednokielichowa z uszczelką Ø 110x3,2 L=2000 | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/15° | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/30° | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/45° | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/87,5° | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Korek kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP Ø 315 | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Nasuwka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø 315 | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Złączka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø315 | szt. | 2 |  |  |
| 11 | Uszczelka IN – SITU do betonu Ø 315 | szt. | 1 |  |  |
| 12 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/15° | szt. | 3 |  |  |
| 13 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/30° | szt. | 3 |  |  |
| 14 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/45° | szt. | 3 |  |  |
| 15 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/67° | szt. | 3 |  |  |
| 16 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/87,5° | szt. | 3 |  |  |
| 17 | Korek kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP Ø 200 | szt. | 2 |  |  |
| 18 | Nasuwka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø 200 | szt. | 3 |  |  |
| 19 | Złączka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø200 | szt. | 3 |  |  |
| 20 | Uszczelka IN – SITU do betonu Ø 200 | szt. | 1 |  |  |
| 21 | Rura wodociągowa dwuwarstwowa PE/PE RC PN 10 SDR 17 Ø63x3,8 | mb | 30 |  |  |
| 22 | Rura wodociągowa dwuwarstwowa PE/PE RC PN 10 SDR 17 Ø50x3,0 | mb | 30 |  |  |
| 23 | Rura wodociągowa PE – HD 80 PN 10 SDR 13,6 Ø 63x4,7 | mb | 30 |  |  |
| 24 | Rura wodociągowa PE – HD 80 PN 10 SDR 13,6 Ø 50x3,7 | mb | 30 |  |  |
| 25 | Rura wodociągowa PE – HD 80 PN 10 SDR 13,6 Ø 32x2,4 | mb | 10 |  |  |
| 26 | Rura wodociągowa PE – HD 80 PN 10 SDR 13,6 Ø 25x2,0 | mb | 10 |  |  |
| 27 | Właz kanałowy żeliwny klasy D 400 Ø 600 H 150 | szt. | 4 |  |  |
| 28 | Wpust żeliwny BK 67 klasy D 400 H 150 ¾ kołnierza z rusztem uchylnym | szt. | 5 |  |  |
| 29 | Zdrój uliczny RD 1250 Rysunek nr 4 w załączniku nr 3 | szt. | 2 |  |  |
| 30 | Trójnik z 3 kielichami wtykowymi ISO Ø 63 | szt. | 1 |  |  |
| 31 | Trójnik z 3 kielichami wtykowymi ISO Ø 50 | szt. | 1 |  |  |
| 32 | Trójnik redukcyjny z 3 kielichami wtykowymi ISO Ø 63/32 | szt. | 1 |  |  |
| 33 | Trójnik redukcyjny z 3 kielichami wtykowymi ISO Ø 50/25 | szt. | 1 |  |  |
| 34 | Złączka rurowa ISO Ø 32 z gwintem zewnętrznym 1” | szt. | 1 |  |  |
| 35 | Złączka rurowa ISO Ø 25 z gwintem zewnętrznym ¾” | szt. | 1 |  |  |
| 36 | Redukcja ocynkowana GW 1” / GZ ¾” | szt. | 1 |  |  |
| 37 | Zaślepka / korek do rur PE Ø 63 | szt. | 1 |  |  |
| 38 | Zaślepka / korek do rur PE Ø 50 | szt. | 1 |  |  |
| 39 | Zasuwa obustronnie ze złączami ISO Ø 63 | szt. | 1 |  |  |
| 40 | Zasuwa obustronnie ze złączami ISO Ø 50 | szt. | 1 |  |  |
| 41 | obudowa sztywna do zasuw Ø 50 – 60 RD 1,5 | szt. | 1 |  |  |
| 42 | skrzynka uliczna żeliwna średnia Ø 100 | szt. | 1 |  |  |
| 43 | Pierścień wyrównawczy Ø 600/10 | szt. | 1 |  |  |
| 44 | Pierścień wyrównawczy Ø 600/15 | szt. | 1 |  |  |
| 45 | Pierścień wyrównawczy Ø 600/30 | szt. | 1 |  |  |
| 46 | Pierścień wyrównawczy Ø 600/50 | szt. | 1 |  |  |
| 47 | Pierścień wyrównawczy Ø 600/100 | szt. | 1 |  |  |
| 48 | Pierścień wyrównawczy Ø 600/150 | szt. | 1 |  |  |
| 49 | Pierścień wyrównawczy Ø 500/10 | szt. | 1 |  |  |
| 50 | Pierścień wyrównawczy Ø 500/15 | szt. | 1 |  |  |
| 51 | Pierścień wyrównawczy Ø 500/30 | szt. | 1 |  |  |
| 52 | Pierścień wyrównawczy Ø 500/50 | szt. | 1 |  |  |
| 53 | Pierścień wyrównawczy Ø 500/100 | szt. | 1 |  |  |
| 54 | Pierścień wyrównawczy Ø 500/15 ze ścięciem | szt. | 1 |  |  |
| 55 | Pierścień wyrównawczy Ø 500/30 ze ścięciem | szt. | 1 |  |  |
| 56 | Pierścień wyrównawczy Ø 500/50 ze ścięciem | szt. | 1 |  |  |
| 57 | Pierścień wyrównawczy Ø 500/100 ze ścięciem | szt. | 1 |  |  |
| 58 | Pierścień klinowy do regulacji kąta nachylenia Ø 600 / 9 / 22 | szt. | 1 |  |  |
| 59 | Pierścień klinowy do regulacji kąta nachylenia Ø 500 / 9 / 22 | szt. | 1 |  |  |
| 60 | Masa bitumiczna do izolacji wodoochronnych podziemnych części budowli elementów betonowych | kg | 60 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |