Załącznik nr 2 do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”Zakup z dostawą materiałów elektrycznych i oświetleniowych dla potrzeb MPGKiM ZB”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł …………..………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji –  do 29 września 2023 r.

3. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

**) pozostawić w zależności od potrzeb

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słup CN7/3/ 160x160 6 m (ocynkowany) | Szt. | 4 |  |  |
| 2 | Wysięgnik W16/1/1/1 | Szt. | 4 |  |  |
| 3 | Fundament F – 120/D16 160x160 | Szt. | 4 |  |  |
| 4 | Bednarka 25x4 (ocynkowana) | mb | 100 |  |  |
| 5 | Oprawa LED 16L 600mA NW | Szt. | 4 |  |  |
| 6 | Złącze fazowe IZK – 4 – 02 | Szt. | 8 |  |  |
| 7 | Złącze zerowe IZK – 4 – 03 | Szt. | 4 |  |  |
| 8 | Złącze bezp. IZK – 4 – 01 | Szt. | 4 |  |  |
| 9 | Wkładka topikowa D01 gL 10A | Szt. | 4 |  |  |
| 10 | Kabel YAKXS 4x35 | mb | 100 |  |  |
| 11 | Kabel YKY 3x1,5 | mb | 40 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |