Załącznik nr 2a do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Część nr 1 zamówienia

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”Zakup z dostawą materiałów wodno – kanalizacyjnych dla potrzeb MPGKiM ZB.”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji – sukcesywnie do 30 października 2023 r., z terminem rozpoczęcia dostaw od 16 października 2023 r.

3. Oświadczam(y) , że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)

5. Wykonawca udziela na dostarczone materiały gwarancji na okres ………….. miesięcy.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

**) pozostawić w zależności od potrzeb

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część nr 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura kanalizacji zewnętrznej PVC – U lub PP LITA SN 8 jednokielichowa z uszczelką Ř 315x9,2 L=3000 | mb | 362 |  |  |
| 2 | Rura kanalizacji zewnętrznej PVC – U lub PP LITA SN 8 jednokielichowa z uszczelką Ř 200x5,9 L=2000, L=1000 | mb | 100 |  |  |
| 3 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/15° | szt | 4 |  |  |
| 4 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/30° | szt | 4 |  |  |
| 5 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/45° | szt | 4 |  |  |
| 6 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/67° | szt | 4 |  |  |
| 7 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 315/87,5° | szt | 4 |  |  |
| 8 | Korek kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP Ø 315 | szt | 6 |  |  |
| 9 | Nasuwka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø 315 | szt | 5 |  |  |
| 10 | Złączka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø 315 | szt | 5 |  |  |
| 11 | Uszczelka IN – SITU do betonu do rury PVC – U Ø 315 | szt | 1 |  |  |
| 12 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/15° | szt | 3 |  |  |
| 13 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/30° | szt | 3 |  |  |
| 14 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/45° | szt | 3 |  |  |
| 15 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/67° | szt | 3 |  |  |
| 16 | Kolano kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 jednokielichowe z uszczelką Ø 200/87,5° | szt | 3 |  |  |
| 17 | Korek kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP Ø 200 | szt | 2 |  |  |
| 18 | Nasuwka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø 200 | szt | 3 |  |  |
| 19 | Złączka kanalizacji zewnętrznej PVC – U PP LITE SN 8 z uszczelką Ø 200 | szt | 3 |  |  |
| 20 | Uszczelka IN – SITU do betonu do rury PVC – U Ø 200 | szt | 1 |  |  |
| 21 | Właz kanałowy żeliwny klasy D 400 Ø 600 H 150 | szt | 11 |  |  |
| 22 | Wpust żeliwny BK 67 klasy D 400 H 150 pełny kołnierz z rusztem uchylnym | szt | 12 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |