Załącznik nr 2b do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Część nr 2 zamówienia -  Materiały hydrauliczne do modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej 12

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”Zakup z dostawą materiałów hydraulicznych dla potrzeb wykonania modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Woziwodzkiej 20 oraz ul. Senatorskiej 12 w Łomży”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji – sukcesywnie do 30 czerwca 2024 r.

3. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

**) pozostawić w zależności od potrzeb

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana śr. nominalnej 15x1,2 | m | 214 |  |  |
| 2 | Rura ze stali węglowej ocynkowana śr. nominalnej 18x1,2 | m | 106 |  |  |
| 3 | Rura ze stali węglowej ocynkowana śr. nominalnej 22x1,5 | m | 47 |  |  |
| 4 | Rura ze stali węglowej ocynkowana śr. nominalnej 28x1,5 | m | 36 |  |  |
| 5 | Rura ze stali węglowej ocynkowana śr. nominalnej 35x1,5 | m | 29 |  |  |
| 6 | Kolano 1K 15 mm zaciskowe | szt | 50 |  |  |
| 7 | Kolano 2K 15 mm zaciskowe | szt | 100 |  |  |
| 8 | Kolano 1K 18 mm zaciskowe | szt | 50 |  |  |
| 9 | Kolano 2K 18 mm zaciskowe | szt | 80 |  |  |
| 10 | Kolano 1K 22 mm zaciskowe | szt | 10 |  |  |
| 11 | Kolano 2K 22 mm zaciskowe | szt | 20 |  |  |
| 12 | Kolano 1K 28 mm zaciskowe | szt | 4 |  |  |
| 13 | Kolano 2K 28 mm zaciskowe | szt | 6 |  |  |
| 14 | Kolano 1K 35 mm zaciskowe | szt | 4 |  |  |
| 15 | Kolano 2K 35 mm zaciskowe | szt | 10 |  |  |
| 16 | Łuk 1K 15 zaciskowe | szt | 20 |  |  |
| 17 | Łuk 2K 15 zaciskowe | szt | 20 |  |  |
| 18 | Łuk 1K 18 zaciskowe | szt | 10 |  |  |
| 19 | Łuk 2K 18 zaciskowe | szt | 10 |  |  |
| 20 | Łuk 1K 22 zaciskowe | szt | 5 |  |  |
| 21 | Łuk 2K 22 zaciskowe | szt | 10 |  |  |
| 22 | Łuk 1K 28 zaciskowe | szt | 4 |  |  |
| 23 | Łuk 2K 28 zaciskowe | szt | 6 |  |  |
| 24 | Łuk 1K 35 zaciskowe | szt | 2 |  |  |
| 25 | Łuk 2K 35 zaciskowe | szt | 2 |  |  |
| 26 | Mufa 15 | szt | 10 |  |  |
| 27 | Mufa 18 | szt | 10 |  |  |
| 28 | Mufa 22 | szt | 10 |  |  |
| 29 | Mufa 28 | szt | 8 |  |  |
| 30 | Mufa 35 | szt | 6 |  |  |
| 31 | Obejście 1K 15 | szt | 20 |  |  |
| 32 | Obejście 1K 18 | szt | 20 |  |  |
| 33 | Obejście 1K 22 | szt | 4 |  |  |
| 34 | Obejście 1K 28 | szt | 4 |  |  |
| 35 | Redukcja 18/15 | szt | 10 |  |  |
| 36 | Redukcja 22/15 | szt | 2 |  |  |
| 37 | Redukcja 22/18 | szt. | 10 |  |  |
| 38 | Redukcja 35/28 | szt | 2 |  |  |
| 39 | Trójnik 15/15/15 | szt. | 20 |  |  |
| 40 | Trójnik 28/28/28 | szt | 2 |  |  |
| 41 | Trójnik 35/28/35 | szt | 2 |  |  |
| 42 | Trójnik 35/18/35 | szt | 2 |  |  |
| 43 | Trójnik 28/22/28 | szt | 4 |  |  |
| 44 | Trójnik 22/15/22 | szt | 10 |  |  |
| 45 | Trójnik 18/15/18 | szt | 16 |  |  |
| 46 | Złączka 22*1/2 GZ | szt | 20 |  |  |
| 47 | Złączka 15*1/2 GW | szt | 4 |  |  |
| 48 | Złączka 15*1/2 GZ | szt | 60 |  |  |
| 49 | Złączka 18*1/2 GZ | szt | 20 |  |  |
| 50 | Złączka 28*1 GW | szt | 2 |  |  |
| 51 | Złączka 28*1 GZ | szt | 4 |  |  |
| 52 | Złączka 35*1 1/4 GW | szt | 2 |  |  |
| 53 | Złączka 35*1 1/4 GZ | szt | 4 |  |  |
| 54 | Rura PP Stabi 20 | m | 124 |  |  |
| 55 | Rura PP Stabi 25 | m | 20 |  |  |
| 56 | Rura PP Stabi 32 | m | 13 |  |  |
| 57 | Kolano PP 20 90 stopni 1K | szt | 50 |  |  |
| 58 | Kolano PP 20 90 stopni 2K | szt | 100 |  |  |
| 59 | Kolano PP 25 90 stopni 1K | szt | 24 |  |  |
| 60 | Kolano PP 25 90 stopni 2K | szt. | 24 |  |  |
| 61 | Kolano PP 32 90 stopni 1K | szt | 5 |  |  |
| 62 | Kolano PP 32 90 stopni 2K | szt | 5 |  |  |
| 63 | Łuk PP 20 45 stopni 1K | szt | 20 |  |  |
| 64 | Łuk PP 20 45 stopni 2K | szt | 20 |  |  |
| 65 | Łuk PP 25 45 stopni 1K | szt | 10 |  |  |
| 66 | Łuk PP 25 45 stopni 2K | szt | 10 |  |  |
| 67 | Łuk PP 32 45 stopni 1K | szt | 5 |  |  |
| 68 | Łuk PP 32 45 stopni 2K | szt | 5 |  |  |
| 69 | Mufa PP 20 | szt | 30 |  |  |
| 70 | Mufa PP 25 | szt | 10 |  |  |
| 71 | Mufa PP 32 | szt | 5 |  |  |
| 72 | Trójnik PP 20 | szt | 10 |  |  |
| 73 | Trójnik PP 25 | szt | 5 |  |  |
| 74 | Trójnik PP 32 | szt | 5 |  |  |
| 75 | Złączka PP 20*1/2 GW | szt | 20 |  |  |
| 76 | Złączka PP 20*1/2 GZ | szt | 20 |  |  |
| 77 | Złączka PP 32*1 GW | szt | 2 |  |  |
| 78 | Złączka PP 32*1 GZ | szt | 2 |  |  |
| 79 | Zawór kulowy ½” | szt | 20 |  |  |
| 80 | Zawór kulowy ¾” | szt | 8 |  |  |
| 81 | Zawór kulowy 1” | szt | 2 |  |  |
| 82 | Zawór kulowy 1½” | szt | 1 |  |  |
| 83 | Zestaw termostatyczny prosty ½” | szt | 28 |  |  |
| 84 | Uchwyt 3/8” z tłumikiem | szt | 143 |  |  |
| 85 | Uchwyt 1/2” z tłumikiem | szt | 70 |  |  |
| 86 | Uchwyt podwójny ¾” z tłumikiem | szt | 39 |  |  |
| 87 | Uchwyt 1” z tłumikiem | szt | 17 |  |  |
| 88 | Uchwyt 1 ¼” z tłumikiem | szt | 12 |  |  |
| 89 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 18 mm i gr. 20 mm | szt | 102 |  |  |
| 90 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 22 mm i gr. 20 mm | szt | 43 |  |  |
| 91 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 20 mm i gr. 20 mm | szt | 40 |  |  |
| 92 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 28 mm i gr. 30 mm | szt | 35 |  |  |
| 93 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 25 mm i gr. 30 mm | szt | 20 |  |  |
| 94 | Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 35 mm i gr. 30 mm | szt | 40 |  |  |
| 95 | Nity do otuliny | opak. | 1 |  |  |
| 96 | Taśma klejąca z PCV szer.30mm, dł. 33 m | szt | 19 |  |  |
| 97 | Śruba młotkowa M8 x 50 | szt | 40 |  |  |
| 98 | Konsola A 1000 mm | szt | 10 |  |  |
| 99 | Odpowietrznik automatyczny ½” z zaworem | szt | 4 |  |  |
| 100 | Zawór termostatyczny do cwu MTCV 15 | szt | 1 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |

Oświadczenia wykonawcy

ws. ustawy sankcyjnej

Ja, składający niniejszą ofertę, biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup z dostawą materiałów hydraulicznych dla potrzeb wykonania modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Woziwodzkiej 20 oraz ul. Senatorskiej 12 w Łomży (nazwa postępowania), prowadzonego na podstawie wprowadzonego w formie zarządzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MPGKiM ZB w Łomży (oznaczenie Zamawiającego) oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.