Załącznik nr 2 do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”Zakup z dostawą materiałów do wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji c.w.u. w mieszkaniach w budynku mieszkalnym przy ul. Sosnowej 2 w Łomży”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji – do 24 września 2025 r.

3. Okres gwarancji ………………..

4. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

5. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

**) pozostawić w zależności od potrzeb

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ze stali węglowej OC 15*1,2 | 132 | m |  |  |
| 2. | Rura ze stali węglowej OC 18*1,2 | 60 | m |  |  |
| 3. | Rura ze stali węglowej OC 22*1,5 | 8 | m |  |  |
| 4. | Trójnik steelpres 18 x 22 x 18 | 4 | szt. |  |  |
| 5. | Zawór przyłączeniowy prosty podwójny RLV-KB Danfoss | 6 | szt. |  |  |
| 6. | Zawór termostatyczny Danfoss RA-NCX ½ prosty chromowany do grzejników łazienkowych z blokadą od 16 stopni C | 3 | szt. |  |  |
| 7. | Zawór grzejnikowy Danfoss RA-N ½ z blokadą od 16 stopni C | 6 | szt. |  |  |
| 8. | Zawór powritny prosty RLV-CX ½ chromowany do grzejników łazienkowych Danfoss | 3 | szt. |  |  |
| 9. | Zawór grzejnikowy powrotny Danfoss RLV ½ prosty | 6 | szt. |  |  |
| 10. | Zawór odcinający kulowy V3000 1/2 | 2 | szt. |  |  |
| 11. | Zawór odcinający kulowy V3000 3/4 | 7 | szt. |  |  |
| 12. | Nypel mosiężny 1/2’’ | 12 | szt. |  |  |
| 13. | Mufa redukcja mosiężna 3/4’’ x 1/2’’ | 12 | szt. |  |  |
| 14. | Złączka steelpres 15*1/2 GW | 12 | szt. |  |  |
| 15. | Złączka steelpres 15*1/2 GZ | 18 | szt. |  |  |
| 16. | Trójnik PP 32 | 1 | szt. |  |  |
| 17. | Trójnik PP 20 | 5 | szt. |  |  |
| 18. | Redukcja PP 32 x 25 | 2 | szt. |  |  |
| 19. | Redukcja PP 20 x 16 | 5 | szt. |  |  |
| 20. | Trójnik steelpres 15 | 14 | szt. |  |  |
| 21. | Trójnik steelpres 18/15/18 | 2 | szt. |  |  |
| 22. | Trójnik steelpres 18 | 2 | szt. |  |  |
| 23. | Złączka PP GZ 25 x 3/4’’ z gwintem zewnętrznym mosiężnym | 14 | szt. |  |  |
| 24. | Złączka PP GZ 20 x 1/2’’ z gwintem zewnętrznym mosiężnym | 4 | szt. |  |  |
| 25. | Kolano PP 16 90 stopni 2K | 21 | szt. |  |  |
| 26. | Kolano PP 20 90 stopni 2K | 8 | szt. |  |  |
| 27. | Kolano PP 25 90 stopni 2K | 21 | szt. |  |  |
| 28. | Rura PP 16 4M PN20 | 20 | m |  |  |
| 29. | Rura PP 20 4M PN20 | 8 | m |  |  |
| 30. | Redukcja steelpres 18/15 | 14 | m |  |  |
| 31. | Rura PP 25 4M PN20 | 18 | m |  |  |
| 32. | Rura PP 32 4M PN20 | 0,5 | m |  |  |
| 33. | Trójnik redukcyjny PP 25 x 16 x 25 | 1 | szt. |  |  |
| 34. | Redukcja PP 25 x 20 | 2 | szt. |  |  |
| 35. | Kolano steelpres 15 2K | 109 | szt. |  |  |
| 36. | Kolano steelpres 18 2K | 20 | szt. |  |  |
| 37. | Kolano steelpres 22 2K | 6 | szt. |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |

Oświadczenia wykonawcy

ws. ustawy sankcyjnej

Ja, składający niniejszą ofertę, biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup z dostawą materiałów do wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji c.w.u. w mieszkaniach w budynku mieszkalnym przy ul. Sosnowej 2 w Łomży (nazwa postępowania), prowadzonego na podstawie wprowadzonego w formie zarządzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MPGKiM ZB w Łomży (oznaczenie Zamawiającego) oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843, z 2024 r. poz. 850, 1222, z 2025 r. poz. 146, 172) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.