Załącznik nr 2 do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”Zakup z dostawą materiałów elektrycznych dla potrzeb MPGKiM ZB”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł …………..………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji –  do 12 grudnia 2025 r.

3. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

**) pozostawić w zależności od potrzeb

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słup oświetleniowy ocynkowany | szt | 11 |  |  |
| 2 | Wysięgnik ocynkowany | szt | 11 |  |  |
| 3 | Fundament prefabrykowany dopasowany do zastosowanego słupa o konstrukcji i wytrzymałości odpowiedniej do zaprojektowanych słupów, końce śrubowe ocynkowane | szt | 11 |  |  |
| 4 | Oprawa oświetleniowa | szt | 11 |  |  |
| 5 | Bednarka 25x4 (ocynkowana) | Mb (kg) | 500 (390) |  |  |
| 6 | Złącze fazowe IZK – 4 – 02 | szt | 22 |  |  |
| 7 | Złącze zerowe IZK – 4 – 03 | szt | 11 |  |  |
| 8 | Złącze Bezp. IZK – 4 – 01 | szt | 11 |  |  |
| 9 | Wkładka bezpiecznikowa 6A | szt | 20 |  |  |
| 10 | Kabel YAKXS 4 x 35 | mb | 500 |  |  |
| 11 | Przewód YKY 3 x 1,5 | mb | 125 |  |  |
| 12 | Rura osłonowa dwuścienna karbowana niebieska HDPE Ř 110 (giętka w kręgach ze złączką) | mb | 250 |  |  |
| 13 | Złącze uniwersalne odgał. drut/pręt FI 16 214.6.1 OC | szt | 20 |  |  |
| 14 | Taśma oznacznikowa niebieska 200 x 0,5 (100 mb) | szt | 4 |  |  |
| 15 | Linka uziemiająca 16 mm2 | mb | 11 |  |  |
| 16 | Końcówka kablowa oczkowa zaciskowa 16 mm2 x 8 | szt | 30 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |

Oświadczenia wykonawcy

ws. ustawy sankcyjnej

Ja, składający niniejszą ofertę, biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup z dostawą materiałów elektrycznych dla potrzeb MPGKiM ZB (nazwa postępowania), prowadzonego na podstawie wprowadzonego w formie zarządzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MPGKiM ZB w Łomży (oznaczenie Zamawiającego) oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.