Załącznik nr 2a do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”Zakup z dostawą materiałów hydraulicznych niezbędnych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Browarnej 11 w Łomży”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji – do 30 lipca 2026 r., z dostawami sukcesywnymi.

3. Okres gwarancji ………………..

4. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

5. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

**) pozostawić w zależności od potrzeb

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STEELPRES KOLANO 15 2K | 100 | szt. |  |  |
| 2. | STEELPRES KOLANO 15 1K | 50 | szt. |  |  |
| 3. | STEELPRES KOLANO 18 2K | 50 | szt. |  |  |
| 4. | STEELPRES KOLANO 18 1K | 50 | szt. |  |  |
| 5. | STEELPRES ŁUK 15 2K | 60 | szt. |  |  |
| 6. | STEELPRES ŁUK 15 1K | 60 | szt. |  |  |
| 7. | STEELPRES ŁUK 18 2K | 20 | szt. |  |  |
| 8. | STEELPRES ŁUK 18 1K | 20 | szt. |  |  |
| 9. | STEELPRES KOLANO 22 2K | 30 | szt. |  |  |
| 10. | STEELPRES KOLANO 22 1K | 20 | szt. |  |  |
| 11. | STEELPRES ŁUK 22 1K | 10 | szt. |  |  |
| 12. | STEELPRES ŁUK 22 2K | 10 | szt. |  |  |
| 13. | STEELPRES TRÓJNIK 18/15/18 | 40 | szt. |  |  |
| 14. | STEELPRES TRÓJNIK 22/15/22 | 25 | szt. |  |  |
| 15. | STEELPRES TRÓJNIK 15 | 20 | szt. |  |  |
| 16. | STEELPRES REDUKCJA 22/18 | 20 | szt. |  |  |
| 17. | STEELPRES REDUKCJA 18/15 | 20 | szt. |  |  |
| 18. | STEELPRES ZŁĄCZKA 15*1/2 GZ | 70 | szt. |  |  |
| 19. | STEELPRES ZŁĄCZKA 15*1/2 GW | 20 | szt. |  |  |
| 20. | STEELPRES TRÓJNIK 22 1/2"GW | 10 | szt. |  |  |
| 21. | STEELPRES OBEJŚCIE 15 1K | 20 | szt. |  |  |
| 22. | STEELPRES MUFA 22 | 10 | szt. |  |  |
| 23. | STEELPRES MUFA 18 | 10 | szt. |  |  |
| 24. | STEELPRES MUFA 15 | 10 | szt. |  |  |
| 25. | DANFOSS ZESTAW TERMOSTATYCZNY KĄTOWY REGUS | 23 | szt. |  |  |
| 26. | UCHWYT 3/8" UDG HOBBY PODWÓJNY Z GUMĄ 80150201710 | 50 | szt. |  |  |
| 27. | UCHWYT 1/2" PODWÓJNY UDG KPL Z GUMĄ | 50 | szt. |  |  |
| 28. | KOŁEK NIEBIESKI NYLON 10x120MM | 100 | szt. |  |  |
| 29. | HAK DO GRZEJNIKA V H-600 2SZT 81-000-0600-001 | 23 | KPL |  |  |
| 30. | ZAWÓR KULOWY 3/4" WW RĄCZKA CZERWONY 00-001-0200-000 | 10 | szt. |  |  |
| 31. | STEELPRES ZŁĄCZKA 22*3/4 GZ | 5 | szt. |  |  |
| 32. | STEELPRES ZŁĄCZKA 22*3/4 GW | 5 | szt. |  |  |
| 33. | TRÓJNIK 1/2 DO CIEPŁOMIERZA | 5 | szt. |  |  |
| 34. | ŚRUBUNEK DO WODOMIERZA 1/2 | 10 | szt. |  |  |
| 35. | ATUSA RURA PEX 20 MULTYRAMA | 50 | M |  |  |
| 36. | ATUSA RURA PE-RT EVOH 16 (500M) | 20 | M |  |  |
| 37. | ATUSA KOLANO PEX 20 | 30 | szt. |  |  |
| 38. | ATUSA KOLANO PEX 16 | 30 | szt. |  |  |
| 39. | ATUSA TRÓJNIK PEX 20*16*20 | 10 | szt. |  |  |
| 40. | ATUSA ZŁĄCZKA PEX 16*1/2 GW | 10 | szt. |  |  |
| 41. | ATUSA ZŁĄCZKA PEX 16*1/2 GZ | 10 | szt. |  |  |
| 42. | ATUSA ZŁĄCZKA PEX 20*3/4 GW | 10 | szt. |  |  |
| 43. | ATUSA ZŁĄCZKA PEX 20*3/4 GZ | 10 | szt. |  |  |
| 44. | STEEL RURA ZE STALI WĘGLOWEJ OC 15*1,2 | 80 | M |  |  |
| 45. | STEEL RURA ZE STALI WĘGLOWEJ OC 18*1,2 | 40 | M |  |  |
| 46. | STEEL RURA ZE STALI WĘGLOWEJ OC 22*1,5 | 72 | M |  |  |
| 47. | STEEL RURA ZE STALI WĘGLOWEJ OC 28*1,5 | 12 | M |  |  |
| 48. | CIEPŁOMIERZ 1/2 | 5 | szt. |  |  |
| 49. | WODOMIERZ 1/2 CW | 5 | szt. |  |  |
| 50. | OTULINA PUR 28*30 | 12 | M |  |  |
| 51. | OTULINA PUR 25*30 | 20 | szt. |  |  |
| 52. | ODPOWIETRZNIK. AUTOMATYCZNY 1/2" AFRISO | 10 | szt. |  |  |
| 53. | STEELPRES KOLANO 15*1/2" GZ | 50 | szt. |  |  |
| 54. | GRZEJNIK PERFEKT 22C 600x800 PODŁĄCZENIE BOCZNE | 1 | szt. |  |  |
| 55. | GRZEJNIK PERFEKT 33C 600/1200 PODŁĄCZENIE BOCZNE | 1 | szt. |  |  |
| 56. | GRZEJNIK PERFEKT 22C 600x1100 PODŁĄCZENIE BOCZNE | 2 | szt. |  |  |
| 57. | GRZEJNIK PERFEKT 22C 600x1200 PODŁĄCZENIE BOCZNE | 2 | szt. |  |  |
| 58. | GRZEJNIK PEFREKT 11C 600/600 PODŁĄCZENIE BOCZNE | 1 | szt. |  |  |
| 59. | GRZEJNIK PERFEKT 33C 600/1200 PODŁĄCZENIE BOCZNE | 1 | szt. |  |  |
| 60. | GRZEJNIK PERFEKT 22C 600x1200 PODŁĄCZENIE BOCZNE | 1 | szt. |  |  |
| 61. | GRZEJNIK PERFEKT 33C 600/900 PODŁĄCZENIE BOCZNE | 2 | szt. |  |  |
| 62. | GRZEJNIK PERFEKT 33C 600/1200 PODŁĄCZENIE BOCZNE | 1 | szt. |  |  |
| 63. | GRZEJNIK PERFEKT 22C 600x800 PODŁĄCZENIE BOCZNE | 1 | szt. |  |  |
| 64. | SANTORINI 1764/900 | 1 | szt. |  |  |
| 65. | SANTORINI 1470/750 | 1 | szt. |  |  |
| 66. | SANTORINI 1470/750 | 1 | szt. |  |  |
| 67. | SANTORINI 1134/750 | 1 | szt. |  |  |
| 68. | SANTORINI 1470/750 | 1 | szt. |  |  |
| 69. | GRZEJNIK PERFEKT 22C 500x1300 | 1 | szt. |  |  |
| 70. | GRZEJNIK PERFEKT 22C 500x1600 | 2 | szt. |  |  |
| 71. | GRZEJNIK PERFEKT 22C 500x1200 | 2 | szt. |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |

Oświadczenia wykonawcy

ws. ustawy sankcyjnej

Ja, składający niniejszą ofertę, biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup z dostawą materiałów hydraulicznych niezbędnych do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Browarnej 11 w Łomży (nazwa postępowania), prowadzonego na podstawie wprowadzonego w formie zarządzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MPGKiM ZB w Łomży (oznaczenie Zamawiającego) oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843, z 2024 r. poz. 850, 1222, z 2025 r. poz. 146, 172) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.