Załącznik nr 2 do Zaproszenia

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………….…………………………….

(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….……..

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

”Zakup z dostawą materiałów elektrycznych dla potrzeb MPGKiM ZB”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),

podatek VAT stawka ……..% kwota zł …………..………………………………..

brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).

2. Termin realizacji –  sukcesywnie do 15.10.2026 r.

3. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

**) pozostawić w zależności od potrzeb

zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprawa ISLA 24LED 500mA | szt. | 8 |  |  |
| 2 | Słup SAL – 4,5/B60 Anodowany kolor grafitowy Cl-65 | szt. | 8 |  |  |
| 3 | Fundament B50 F – 95/25 180x180 | szt. | 8 |  |  |
| 4 | Rosa elementy złączne B – 50 szare 4006 | szt. | 8 |  |  |
| 5 | Rosa klucz imbusowy do wnęki 4001 | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Bednarka 25x4 1kg=1,28mb | kg | 200 |  |  |
| 7 | Złącze krzyżowe do bednarki | szt. | 16 |  |  |
| 8 | Złącza kablowe bezpiecznikowe | szt. | 8 |  |  |
| 9 | Bezpiecznik 16A | szt. | 8 |  |  |
| 10 | Złącze kablowe czarne | szt. | 18 |  |  |
| 11 | Złącze kablowe niebieskie | szt. | 8 |  |  |
| 12 | Kabel YAKXS 4x35 FR12 393 | mb | 265 |  |  |
| 13 | Folia ostrzegawcza niebieska | mb | 300 |  |  |
| 14 | Przewód YDY 3x2,5 okrągły | mb | 65 |  |  |
| 15 | Przewód linka LgY 1x10 | mb | 8 |  |  |
| 16 | Końcówka do zaprasowania na przewód 10mm z otworem fi 8 miedziana | szt. | 16 |  |  |
| 17 | Wyłącznik nadmiarowo-prądowy 3 – f B16A | szt. | 1 |  |  |
| 18 | Sterownik zarządzania oświetleniem (oprawa z czujnikiem ruchu) | kpl. | 1 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |

Oświadczenia wykonawcy

ws. ustawy sankcyjnej

Ja, składający niniejszą ofertę, biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Zakup z dostawą materiałów elektrycznych dla potrzeb MPGKiM ZB (nazwa postępowania), prowadzonego na podstawie wprowadzonego w formie zarządzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MPGKiM ZB w Łomży (oznaczenie Zamawiającego) oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514)1.

…………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.