Załącznik do Oferty
Ceny jednostkowe
Część nr 1 zamówienia
	Lp.
	Nazwa materiału
	Ilość
	J.miary
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	Kabel YAKXS 5x16  7-0721-00
	300
	mb
	
	

	2
	Szafka ośw. ulicznego na fundam.
	1
	szt.
	
	

	3
	Słup alum. SAL-90
	10
	szt.
	
	

	4
	Wysięgnik WR-2/4  472022/90
	10
	szt.
	
	

	5
	Fundament  B-71T
	10
	szt.
	
	

	6
	Oprawa Ampera mini NW 24Led 500 mA
	40
	szt.
	
	

	7
	Rosa złącze słupowe NTB-3
	10
	szt.
	
	

	8
	Palczatka AK  5  10-16
	20
	szt.
	
	

	9
	Rura DVR 110  KFL 110
	200
	mb
	
	

	10
	Folia niebieska 100Mb Tarel
	12
	szt.
	
	

	11
	Pręt uziom. 5/8  1.5M Galmar 100  12 do złączki
	12
	szt.
	
	

	12
	Złaczka 5/8 Galmar    104  02
	12
	szt
	
	

	13
	Głowica 5/8 Galmar   108  02
	2
	szt.
	
	

	14
	Grot 5/8 Galmar         106  02
	2
	szt.
	
	

	15
	Bednarka 25x4 (1kg = 1,28 mb)
	18
	kg
	
	

	Razem netto
	

	Podatek VAT
	

	Razem brutto
	


